## Blad1 Aanvinklijst apparatuur
Volledige naam practicum | [5 empty] | practicum code
Regulier onderwijs |  | ja / nee
data practicum
data GGO
Aantal studenten
|  | naam |  |  |  | telefoon nummer
Blokcoordinator
Contactpersoon practicum
Begeleiding
Klik hier voor onze intranet site.
Apparaat
microscopie | studentenmicroscoop (N=60) |  |  |  | LED; 5, 10, 20, 40, 100x
| studentenmicroscoop met fasecontrast (N=5) |  |  |  | 5, 10, 20, 40, 100x
oculair met raster (N=15)
omkeermicroscopen met fasecontrast(N=8) (6 evt. met wifi camera)
prepareermicroscopen (N=2)
docentmicroscopen (N=3) fluorescentie (N=2) en camera
telkamers burker turk (N=23)
telkamers burker (N=7)
tellers (N= 27)
immersie olie
voorschrift köhlerse verlichting en instellingen microscoop
| celimaging systeem (Zoe van BIORAD) (N=4) |  |  |  | Klik hier voor meer info
kleurbak metaal + 12 plastic bakjes voor 24 obj.glaasjes (N=12)
kleurbak + afvoer voor halog. arme org. Afvalstoffen
kweken | flowkasten (N=6) (2 per zaal) |  |  | met branders: JA / NEE
CO2-stoven (N=2)
stoven (N=2)
schudstoof (N=2)
autoclaaf (N=1)
snelkookpan (N=2)
petrischaalhouders plastic (N=15) (voor 48 petrischalen)
thermomixer 5436(N=2) (voor 1,5ml epjes)
thermomixers comfort (N=4) (voor 0,5 en 1,5 ml epjes)
thermomixer C (N=2) (voor 1,5 ml epjes, pcr strips 0,2ml en microtiterplaten)
thermomixer C (N=2) (voor 1,5 ml epjes)
magnetron (N=3) 1 per zaal
GEL DOC (N=1)
| Chemiedoc MP |  |  |  | Klik hier voor meer info
UV bak (N=2)
electroforese/blotten | Krat met Agarose en toebehoren |  |  | (Horizontaal,klein) (N=12)
(Horizontaal,middel) (N= 2)
| Krat met PAGE en toebehoren (N=8) incl. gelgietsysteem (N=8) en blotsysteem (Vertikaal, klein) (N=8). |  |  | (N=12)
incl. gelgietsysteem en blotsysteem (Vertikaal, klein) (N=12).
| Trans Blot Turbo Bio Rad (N=1) |  |  | Transfer Pack (niet aanwezig)
| spanningsbron (N=12) |  |  | 4 systemen aansluitbaar
Apparaat
spectrofotometrie | Spectrofotometer |  | Denovix-C (N=16 +(4)) |  | Nieuw
| Spectrofotometers |  | WPA (N=15)
| Spectrofotometer |  | Geneses20 N=10)
| spectrofotometers |  | UV/VIS (190-1100 nm) (N=4)
kwarts cuvetten
|  |  |  | doorstroomcuvet | (zipper)
cuvettenrek voor 16 Cuvetten
micro-platereader Spectrostar Nano (N=3)
ID5 (uitgebreide microplate reader)
schudders voor microtiterplaten (N=2)
fluorimeter (N=2) voor kwantitatieve metingen op cel niveau
| Denovix-DS11+(micro-volume spectrofotometer) (N=4) |  |  |  | Nieuw
Quickdrop (micro-volume spectrofotometer)
pipetten | reference pipettenset van Eppendorf (100ul, 1ml en 2,5ml)
reference pipettenset van Eppendorf (2,5ul, 10ul)
| steriele punten |  |  | welke volumina: | …………….
easypet (pipetboy) (N=30)
multi-channel (N=24)
doseerbakjes multi-channel
multipet (N=10)
| smart check |  |  |  | Nieuw
Afval bakjes pipetpunten
Centrifuges | centrifuge Eppendorf 5810R (N=7) gekoeld
eppencentrifuge 5415R (N=4) / 5417R (N=2) gekoeld
minispin plus Eppendorf (N=12)
microcentrifuge Ministar (N=3) voor 8 epjes of 4 pcr-strips
audivisuele | digiborden met Smart software (N=6)**
ondersteuning | Docentencomputer (1 per zaal)**
visualizer (1 op Pateur A en C)
laptops (N=8) (4 op zaal A en 4 op C)
afvalvaten | vloeibaar chemisch afval (10 L ) |  |  | welke categorie: | …................
blauwevaten met gele deksel (besmet afval)
| bruine ton (chemisch afval) |  |  | welke categorie: | …................
witte ton rode deksel (glas afval)
naaldcontainers
| GGO afval (afvoeren op eigen afdeling) |  |  |  |  | geen
Rekken | reageerbuisrekken/ eppen rekken |  |  |  |  | zelf pakken
| combinatie rek (rek voor 5,10,15,50 ml buizen en eppen 0,5 en 1,5) |  |  |  |  | 1 per werkplek
Gespecialiseerde | microtomen (N=2)
apparatuur | fractieverzamelaar (N=2)
sonifier (N=1)
| PCR apparaat (Thermo cycler T100) (N=2) |  |  |  | code:rood/geel
| flowcytometer Millipore (Muse) |  |  | Klik hier voor meer info
Apparaat
basis apparatuur | zuurkasten (N=5)
waterbaden (N=6)
eppendrijvers 1,5 ml voor 20 Eppen (N= 20)
eppendrijvers 0,5 ml voor 8 Eppen (N= 8)
thermobaden (N=4) (opwarmen van kleine hoeveelheden vloeistof)
Roerkookplaten (N=8)
Roerplaatjes (N=60) 1 per werkplek
Verwarmingsplaten voor drogen van objectglaasjes (N=6)
föhns (N=4)
branders (N=60) 1 per werkplek
vortex (N=60) 1 per werkplek
rollenbank (Stuard) 9 rollers a 30cm (N=2)
mini shaker opervlakte 20 x 20 (N=1)
analytische ballans (N=6)
bovenweger (N=5)
pH-meters (N=15)
koelkast en diepvries
ijsmachine
overige | spuitflessen | - met Milli pore (N=12)
- voor PBS (N=16) (LEEG)
- voor PBST (N=16)(LEEG)
| 10 litervat | - met Milli pore (N=3)
- voor PBS (N=3) (LEEG)
- voor PBST (N=3)(LEEG)
spuitflessen Ethanol 80% (in flowkasten)
spuitflessen tafelreiniger (1 per tafel)
handschoenen set s,m,l
tissues
watervaste vilstift, potlood, lineaal, timer,schaar (1 per werkplek)
veiligheidsbrillen (2 per werkplek)
aanvullingen
Opmerkingen:

## Blad2 Inventarisatielijst
Inventarisatielijst van chemicaliën, lichaamsmaterialen, bacteriën en parasieten die worden meegebracht voor het practicum
Naam stof | Concentratie | Afval etiket | EHBO |  |  |  | Blusvoorschrift | Opruimvoorschrift
|  |  | inademing | oogcontact | huid | inslikken |  | i.g.v. morsen
terug naar aanvinklijst

## Microscopen
Studentenmicroscopen |  |  | terug naar aanvinklijst | Docentenmicroscopen | [5 empty] | WIFI Camera (N=3)
Locatie: Pasteur A
Zeiss Axioscop
camera: AxioCAM MRc
fluorecentie module: Cool LED pE300
objectieven: 2,5x, 10x, 20x, 40x, 100x olie
Zeiss Standaar25 (N=45) |  | ZeissAxiostar plus (N15)
5 microscopen zijn uitgerust met fase contrast |  | objectieven: 5x,10x,20x,40x, 100x olie
objectieven: 5x,10x,20x,40x, 100x olie
Omkeermicrosopen
Dit is een Digitale kleurencamera voor microscopie of macrofotografie
Locatie: Pasteur C
[5 empty] | Zeiss Axioscop |  |  |  |  | Met deze camera kan op een microscoop foto’s en filmpjes gemaakt worden met behulp vaneen willekeurig mobiel of tablet. Wij hebben de camera standaard aangesloten op de omkeer microscopen Axiovert 40 C en op de docentenmicroscoop in Pasteur C.
camera: AxioCAM MRc
[5 empty] | fluorecentie module: Cool LED pE300 |  | ZOE Fluorescent Cell Imager ¦ Life Science Education ¦ Bio-Rad ¦ Life Science Education ¦ Bio-Rad
[5 empty] | objectieven: 2,5x, 5x, 10x, 20x, 40x, 100x olie |  | http://www.bio-rad.com/en-us/product/imaging/zoe-fluorescent-cell-imager
Dit apparaat is voor cel immaging met fluorecentie en te gebruiken bij o.a. celkweek
Deze is geschikt voor het bekijken van glaasjes, petrischalen en kweek flessen
Zeiss Axiovert 25 (N=1) |  | Zeiss Axiover 40 (N=2)
uitgerust met fase contrast |  | uitgerust met fase contrast |  |  |  |  | ZOE-Compatible Fluorophores
mogelijkheid tot aansluiten van een camera |  | mogelijkheid tot aansluiten van een camera |  |  |  |  | Blue Channel | Green Channel | Red Channel
objectieven: 4x, 10x, 20x |  | objectieven: 4x, 10x, 20x |  |  |  |  | Excitation: 355/40 nm | Excitation: 480/17 nm | Excitation: 556/20 nm
[7 empty] | Emission: 433/36 nm | Emission: 517/23 nm | Emission: 615/61 nm
Stereo microscoop
Fluorophore Reference chart
Locatie Pasteur B
Leica type 11 020 518 016
[5 empty] | camera: | axiocam ERc5s
objectieven: 2,5x, 10x, 20x, 40x, 63x
Stemie 2000 (N=2)
objectieven 0,65x t/m 5,0x
Olympus CK2 (N=2)
uitgerust met fase contrast
objectieven: 4x, 10x, 20x

## Spectrofotometers
Spectrofotometers |  |  |  | terug naar aanvinklijst
WPA | (N=20) | Genesis (N=10) |  | Denovix DS C |  | (16x)
met cuvet |  | met cuvet |  | met cuvet
Absorptie 330-800 nm |  |  |  | Cuvet Absorptie 190-840nm
|  |  | Shimadzu UV-1800 |  | (N=4)
Cuvet carousel and sipper
Absorptie 190-1100 nm
SpectraMax® QuickDrop™ (N=1) |  |  |  | Denovix DS11+ |  | (4x)
Met cuvet en micro volume |  |  |  | Met cuvet en micro volume
Cuvet Absorptie 190-1100 nm |  |  |  | Cuvet Absorptie 190-840nm
Drop Absorptie Dna en Eiwit vast | [5 empty] | detectielimiet (dsDNA) = 0,04 - 75 ng/μl
Microplatereaders
BMG Labtech Spectrostar Nano
Absorptie(220 – 1000 nm) |  |  |  | SpectraMax iD5
(N=3)
(N=1)

## Pipetten
Reference pipettenset |  | terug naar aanvinklijst
Easypet (pipetboy) | pipethelpers
Multi-channel | Multipet
SmartCheck

## SmartCheck
smartcheck Pipette verification device

## Centrifuges
Tafel Centrifuges 5810R |  |  |  | terug naar aanvinklijst
standaard rotor voor diverse adaptors
ook adaptors voor 250ml flesjes
(herbruikbare flesjes zijn aanwezig)
5810R gekoeld
| (N=5) | rotor voor |  | hoekrotor (N=3)
| met standaard rotor max 4000 rpm | microtiterplaten |  | max 14000 rpm
| 4000 rpm | (N=2)
Eppen centrifuge 5415R en 5417R
| 5415R gekoeld |  | 5417R gekoeld
| max 16100 rpm |  | max 20800 rpm
| geschikt voor max 24 eppen |  | geschikt voor max 30 eppen
| van 0,2ml, 0,5ml of 1,5ml |  | van 0,2ml, 0,5ml of 1,5ml
Minispin plus |  | Ministar blueline
vast 2000 rpm
| max 14500 rpm |  | geschikt voor
| geschikt voor max 12 eppen |  | - max 4 pcrstrips 0,2ml of
| van 0,2ml, 0,5ml of 1,5ml |  | -max 8 eppen van 0,4ml, . 0,5ml, 1,5ml of 2,0ml

## ID5
SpectraMax iD5 | terug naar aanvinklijst
The SpectraMax® iD5 Multi-Mode Microplate Reader is the complete laboratory solution featuring a hybrid monochromator- and filter-based optical system with built-in absorbance, fluorescence, luminescence, time-resolved fluorescence (TRF), and tunable fluorescence polarization (FP) read modes.
In addition, the SpectraMax iD5 and can be expanded to include bottom-read luminescence, TR-FRET, HTRF®, BRET, dual luciferase reporter assays with injectors, and western blot detection.
Specifications:
Opties:
www.moleculardevices.com spectramax-id5
Brochure spectramax-id5-multi-mode-microplate-reader

## Chemidoc MP
Chemidoc MP |  |  |  | terug naar aanvinklijst
The ChemiDoc MP Imaging System is a full-feature instrument for imaging and analyzing gels and western blots. It is designed to address multiplex fluorescent western blotting, chemiluminescence detection, general gel documentation applications, and stain-free technology imaging needs.
Fluorophore Compatibility Chart |  |  | Download fluorence Reference Chart
Chemidoc MP filters
Emission |  |  | Excitation
blue | 532/28 nm | Blue | 475 nm
green | 602/50 nm | Green | 532 nm
red | 700/50 nm | Red | 637 nm
deepRed | 715/30 nm | deepRed | 662 nm
IR | 836/25 nm | IR | 766 nm
brochure Chemiedoc MP

## Quickdrop
Micro-Volume Spectrophotometer |  | terug naar aanvinklijst
The SpectraMax® QuickDrop™ Micro-Volume Spectrophotometer addresses the needs of life science researchers who quantify very small amounts of DNA, RNA, oligos, and proteins. The QuickDrop Spectrophotometer allows you to set up your laboratory with a minimal investment of time, cost, and effort.
Quantitate micro-volume samples with ease
The QuickDrop Spectrophotometer provides you with the flexibility to work with your micro-volume samples in the platform that best suits your research.
Increased sensitivity without sacrificing speed
With a four second read time and no moving parts to skew the sample, or to potentially break, the QuickDrop Spectrophotometer maintains an accurate pathlength, providing you with results that are both fast and reliable, regardless of viscosity.
www.moleculardevices.com spectramax-quickdrop
folder spectramax-quickdrop

## (Muse)
Muse® |  | terug naar aanvinklijst
(Momenteel niet ingebruik, benodigde chemicaliën niet aanwezig)
Meet your Muse® — a Robust, Compact Instrument for Automated Cell Analysis.
Sophisticated cell analysis doesn’t have to be exclusive, complicated, or costly. With the Muse® Cell Analyzer, you can now achieve highly quantitative results at a fraction of the price, effort, and time. The Muse® Cell Analyzer packs 3-parameter analysis into a compact, easy-to-use benchtop device, making flow cytometry accessible to anyone, anytime. A user-friendly touchscreen interface, intuitive software and optimized assays work to simplify your research.
· Quantitative data at the single cell level
· Simple, effortless operation
· Intuitive software and touchscreen user interface
· Rapid setup and analysis
· Optimized Muse® assays
· Compact size; (footprint of only 8 in x 10 in (20 cm x 25 cm)
· Flow cytometry technology in an affordable instrument
The Muse® instrument has an integrated touchscreen and software for data acquisition and analysis using optimized Muse® Assays. Its microcapillary flow cell is engineered for acquisition of both suspension and adherent cells 2-60 microns in diameter.
Muse® uses fluorescent reagents and detection to measure three parameters for every cell, with little or no sample preparation required. Muse® assays are available for precision cell counts as well as single-cell measurement of critical cell.
https://www.luminexcorp.com/muse-cell-analyzer
Folder Muse cell analyser

## Electroforese
Inhoud krat electroforese klein model (horizontaal)
Mini-Protean Tetra Folder.pdf
Mini-Protean Tetra Manual.pdf
Inhoud krat Electroforese PAGE (vertikaal)
Trans-Blot® Turbo™ Transfer System
The Trans-Blot Turbo Transfer System is a high-performance western blotting transfer system designed to provide rapid transfers with high efficiency. The system enables blot transfer of protein in as little as 3 minutes without sacrificing performance when compared with traditional tank protein blotting. The Trans-Blot Turbo Transfer Packs include an optimized buffer, membrane, and filter paper combination that provides superior blot transfers when paired with the Trans-Blot Turbo blotting apparatus. Protein blotting consumables are available in a ready-to-use, pre-packaged stack or in bulk quantities that require assembly.
(N=8)
(N=12)
(N=2)

## Blad1
GGO | Labjassen rode kraag op zaal
Formulieren op alle deuren
GGO klapper op zaal
flessen 0,1M NaOH/1%SDS op zaal zetten
Gast account aanvragen bij microplate reader voor ….. uur